攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置工程”一期60万千瓦光伏项目（项目一期：攀枝花市仁和区太平320MW光伏发电项目）水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 攀枝花三峡（仁和）新能源有限公司：

我厅于2023年11月3日受理你公司提交的《关于审批<攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置工程”一期60万千瓦光伏项目（项目一期：攀枝花市仁和区太平320MW光伏发电项目）水土保持方案>的请示》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20231103-015597）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置工程”一期60万千瓦光伏项目（项目一期：攀枝花市仁和区太平320MW光伏发电项目）(项目代码：2208-510000-04-01-439325）位于四川省攀枝花市仁和区境内，属新建建设类项目，项目总装机容量320兆瓦，多年平均年发电量56290.2万千瓦时。光伏阵列（含箱变）工程由110个光伏方阵组成，每个子阵配置一个箱变；新建集电线路104.42千米，其中桥架线路21.70千米，直埋线路39.14千米，架空线路43.58千米；新建一座220kV升压站；道路总长22.99千米，其中新建道路9.03公里，改扩建道路13.96公里；设置7处施工临时设施区、7处表土堆放场。

工程总占地面积537.40公顷，其中永久占地527.16公顷，临时占地10.24公顷。项目土石方挖方26.59万立方米(含表土2.48万立方米)，填方26.59万立方米(含表土2.48万立方米)，土石方挖填平衡，无永久弃方。项目总投资189900万元，其中土建投资15666.42万元。项目计划于2023年12月开工，2024年12月完工。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（选线）和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围537.40公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡方案。本项目不设弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积537.40公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计698.620万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，采用棕垫等措施保护好工程占压区域表层土壤及植被，做好工程扰动区域表土的剥离、堆存、防护及回铺利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、所涉及的市县按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年12月   日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，攀枝花市水利局，仁和区水利局，四川众望安全环保技术咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发