道孚抽水蓄能电站水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 雅砻江流域水电开发有限公司：

我厅于2023年11月19日受理你公司提交的《关于恳请审批道孚抽水蓄能电站水土保持方案报告书的请示》（雅砻江工程〔2023〕653 号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20231119-027691）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

道孚抽水蓄能电站(项目代码：2305-510000-04-01-807351）位于甘孜州道孚县境内，属新建建设类项目，工程等别为Ⅰ等大（1）型，总装机容量210万千瓦，多年平均年发电量14.07亿千瓦时。项目由上水库枢纽工程、下水库枢纽工程、输水发电系统、场内交通等组成。上水库正常蓄水位4277米，调节库容791万立方米；下水库正常蓄水位3542米，调节库容783万立方米；输水系统总长约2623.31米；工程新建场内永久道路长度30.40公里，新建桥梁（永久）1座。设置施工生产生活区2处、弃渣场2处、转存料场4处，表土（草甸）堆存场2处，施工临时道路14.90公里、临时便桥3座；设2座35千伏施工中心变电站，新建场内10千伏线路约12公里。

工程总占地面积399.15公顷（含水库淹没区83.72公顷），其中永久占地267.02公顷，临时占地132.13公顷。项目土石方开挖总量1757.39万立方米（含草甸及表土42.43万立方米），填方总量为1250.23万立方米（含草甸及表土42.43万立方米），综合利用155.37万立方米，弃方351.79万立方米（松方489.59万立方米），弃方运至2处弃渣场堆放。工程总投资151.11亿元，其中土建投资62.58亿元。工程计划于2024年1月开工，2031年4月完工。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（选线）和施工总布置的水土保持分析评价。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围399.15公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行青藏高原区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，并严格按设计实施，加强安全风险管控及监测，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。施工过程中禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积为399.15公顷，其中水库淹没区面积为83.72公顷，水库淹没区中与施工用地重叠范围面积为63.02公顷应计入水土保持补偿费计征范围内，合计本项目水土保持补偿费计征面积为378.45公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计491.985万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织管理，贯彻执行水土保持“三同时”制度，切实落实水土流失防治责任。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离保护和利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求，优化施工工艺，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。及时组织排查隐患并实施处置，确保安全。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所涉及州县水行政主管部门报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)开工前应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设涉及应由安全、生态环境、自然资源、林草、河道管理等其他许可的内容，建设单位须按照有关规定执行，并完善相关手续。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年12月   日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，甘孜藏族自治州水利局，道孚县水利局，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发